## Sheet1
의료기기 수리용 부품 및 의료비품 품목별 단가계약 견적서
[실적 기준: 2022년 10월 부터 2023년 10월 까지 입고수량 / 금액단위 : 원, VAT 포함]
순번 | 품목코드 | 품목명 | 규격 | 단위 | 입고실적 | 투찰단가 | 금액
1 | FFEQRE0097 | 터미널 단자 암/수 | 2.3MM | EA | 400 | 0 | 0
2 | FFIN780135 | NIBP Cuff(Mindray Type) | 성인용 | EA | 135 | 0 | 0
3 | FFIN780134 | NIBP Cuff(GE Type) | GE Type | EA | 110 | 0 | 0
4 | FFIN880041 | 산소포화도측정기 센서(NELLCOR) | PK-195403N | EA | 72 | 0 | 0
5 | FFINC10006 | ECG Multy Cable | PK-C311AM | EA | 60 | 0 | 0
6 | FFIN780143 | NIBP Cuff(GE Type)/수동용 | GE Type/수동용 | EA | 60 | 0 | 0
7 | FFIN880022 | EKG 3 Lead Wire | PK-L3GS | EA | 58 | 0 | 0
8 | FFINC10014 | Sp02 EXT Cable(NELLCOR) | M-196400N2 | EA | 55 | 0 | 0
9 | FFEQRE0102 | 플라스틱손잡이/볼트 | M6 | EA | 50 | 0 | 0
10 | FFIN880025 | 산소포화도 측정기 센서(Mindray) | 512F-3028263 | EA | 47 | 0 | 0
11 | FFEQV20053 | NIBP Connector/1 way type | CB10 | EA | 40 | 0 | 0
12 | FFINC10005 | Spo2 connect cable(GE Type) | TS-G3 | EA | 39 | 0 | 0
13 | FFEQB10008 | Battery Rechargeable/VS800혈압계용/제작 | V-8900 | EA | 38 | 0 | 0
14 | FFINC10027 | Sp02 EXT Cable(VS-900) | 196400MN | EA | 37 | 0 | 0
15 | FFIN780144 | NIBP Cuff(Mindray Type)/대퇴부/수동용 | 대퇴부/수동용 | EA | 35 | 0 | 0
16 | FFIN880063 | Limb electro | L-0004 | ST | 34 | 0 | 0
17 | FFINC10040 | Spo2 EXT Cable(VS-800) | 196400SC | EA | 34 | 0 | 0
18 | FFIN880018 | 산소포화도측정기 센서(GE) | TS-FD | EA | 32 | 0 | 0
19 | FFINC10008 | Audio Cable U-jack | ACU2PD | EA | 30 | 0 | 0
20 | FFINC10070 | 10 Lead Wire set cable | MQB10-AD | EA | 30 | 0 | 0
21 | FFINC10050 | HDMI Cable/3M | NX-403 | EA | 25 | 0 | 0
22 | FFIN880023 | 의료용전극 | B59188(Box / 6ea) | BX | 22 | 0 | 0
23 | FFEQV20033 | 전원플러그/220V/2A/3M |  | EA | 20 | 0 | 0
24 | FFEQB10016 | 축전식베터리/Low Suction system | M001 | EA | 20 | 0 | 0
25 | FFEQV20081 | 전원플러그/220V/1.2A/1.5M |  | EA | 20 | 0 | 0
26 | FFEQRE0068 | 아답터/의약품주입펌프용/Kabi | 7.5V/800mA | EA | 20 | 0 | 0
27 | FFEQB10007 | Battery Rechargeable/MAC심전도용/제작 | M-8001 | EA | 19 | 0 | 0
28 | FFINC10035 | HDMI-DVI Cable | NXD-401 | EA | 16 | 0 | 0
29 | FFIN780137 | NIBP Cuff(Mindray Type) | 대퇴부용 | EA | 15 | 0 | 0
30 | FFINC10034 | HDMI Cable/1M | NX-401 | EA | 15 | 0 | 0
31 | FFIN780142 | NIBP Hose Unit(B40) | 2020980-001 | EA | 15 | 0 | 0
32 | FFIN990155 | 순간체온계/고막 | 전자 | EA | 12 | 0 | 0
33 | FFINC10054 | DVI Cable/5M | 121943 | EA | 11 | 0 | 0
34 | FFEQB10017 | Battery Rechargeable/산소포화도측정기용/제작 | M6008 | EA | 10 | 0 | 0
35 | FFEQL10033 | 제논램프(내시경)/비품 | MAJ-1817/비품 | EA | 10 | 0 | 0
36 | FFEQV20049 | 전원플러그/220V/10A/5M |  | EA | 10 | 0 | 0
37 | FFINC10047 | Lan Cable 5M | L-5M | RL | 10 | 0 | 0
38 | FFIN990260 | 전원케이블 8자/3m | 220V2A | ST | 10 | 0 | 0
39 | FFIN880026 | Spo2 Rubber Sensor | PK-195400NR | EA | 9 | 0 | 0
40 | FFEQV20085 | ECG Adapter | AD10-D8 | EA | 9 | 0 | 0
41 | FFINC10023 | DVI-D CABLE(2560*1600) | 1.8M/137638 | EA | 8 | 0 | 0
42 | FFINC10064 | HDMI Cable/10M/IC칩내장형 | NX-410 | EA | 8 | 0 | 0
43 | FFINC10053 | 3 Lead Wire/Philips | M1673A | EA | 6 | 0 | 0
44 | FFEQV20114 | DVI-D to RGB 변환 젠다 |  | EA | 6 | 0 | 0
45 | FFIN780136 | NIBP Cuff(Mindray Type) | Infant(유아용) | EA | 5 | 0 | 0
46 | FFINC10024 | DVI-D CABLE(2560*1600) | 3M/211908 | EA | 5 | 0 | 0
47 | FFEQV20044 | 증폭기용/POWER | 5V/1.5A | EA | 5 | 0 | 0
48 | FFINC10043 | Lan Cable 3M | L-3M | RL | 5 | 0 | 0
49 | FFINC10044 | Lan Cable 10M | L-10M | RL | 5 | 0 | 0
50 | FFEQRE0067 | 아답터/19V1.3A[LG모니터용] | 19V1.3A | EA | 5 | 0 | 0
51 | FFEQRE0087 | 절연고무테이프 |  | EA | 5 | 0 | 0
52 | FFEQB10059 | Battery Rechargeable/Philips 14.8V 제세동기용/제작 | 989803167281-1 | EA | 5 | 0 | 0
53 | FFEQRE0091 | 절연고무테이프 | 19mm | EA | 5 | 0 | 0
54 | FFIN780150 | NIBP Cuff(GE Type) | 수동혈압계/소아 | EA | 5 | 0 | 0
55 | FFEQRE0084 | 아답터/6V2.5A | 6V2.5A | EA | 5 | 0 | 0
56 | FFIN780151 | NIBP Cuff(내시경센터) | BMT-100 | EA | 5 | 0 | 0
57 | FFINC10082 | DVI Cable(2560*1600) | 3M211908 | EA | 5 | 0 | 0
58 | FFINC10066 | CLB 3 Lead ECG Trunk | M1669A | EA | 4 | 0 | 0
59 | FFIN990273 | HDMI수신기 | NX317RX | EA | 4 | 0 | 0
60 | FFIN880049 | 산소포화도측정기 센서(Mindray) | PK-195400 | EA | 3 | 0 | 0
61 | FFEQRE0055 | 아답터/12V1A | 12V1A | EA | 3 | 0 | 0
62 | FFINC10055 | DVI Cable/15M | 121942 | EA | 3 | 0 | 0
63 | FFIN880134 | 산소포화도측정기 센서(Nellcor) | DS-100 | EA | 3 | 0 | 0
64 | FFIN780142 | NIBP Hose Unit(B40) | 2020980-001 | EA | 3 | 0 | 0
65 | FFEQRE0063 | 충전용 Adaptor[9V3A] | 9V3A | EA | 3 | 0 | 0
66 | FFEQRE0033 | 의료기기/수리용/공구 |  | ST | 3 | 0 | 0
67 | FFEQV20115 | 증폭기용/POWER | 5V/1.2A | EA | 3 | 0 | 0
68 | FFIN880093 | CABLE TRUNK 10-LEAD MAC500/1200 ML AHA | 2104723-001 | EA | 3 | 0 | 0
69 | FFEQV20079 | DVI-D to RGB 변환(ㄱ)음선젠다 | DR-1300 | EA | 3 | 0 | 0
70 | FFEQRE0022 | 아답터/직류 | DC12V3A | EA | 3 | 0 | 0
71 | FFEQRE0056 | 아답터/15V1.5A | 15V1.5A | EA | 3 | 0 | 0
72 | FFEQB10051 | 베터리/심전도기기용 | 2037082-001 | EA | 2 | 0 | 0
73 | FFINC10078 | 양방향 HDMI 선택기 |  | EA | 2 | 0 | 0
74 | FFEQB10063 | Battery Rechargeable/12V/24Ah | 12V24Ah | EA | 2 | 0 | 0
75 | FFIN990297 | USB케이블 | AM-Mini 5P | ST | 2 | 0 | 0
76 | FFIN990298 | USB케이블 | OP51580 | ST | 2 | 0 | 0
77 | FFEQRE0017 | 증폭기(고해상) | DB-01D | EA | 1 | 0 | 0
78 | FFIN990175 | 자동사혈기 | 전자 | EA | 1 | 0 | 0
79 | FFEQRE0092 | 나사 피스앙카석고보드 천공천장용SET | 나사 피스앙카석고보드 천공천장용SET | EA | 1 | 0 | 0
80 | FFEQRE0093 | 가연성검지기(E.O Gas용) | MR-505LP | EA | 1 | 0 | 0
81 | FFEQRE0094 | N2O Regulator With Nipple | H801-01-22R / 5EA | EA | 1 | 0 | 0
82 | FFINC10080 | NIBP Hose(50mm) | 외래전용 | RL | 1 | 0 | 0
83 | FFINC10081 | PVC Hose | 10 Set(Dent chair) | RL | 1 | 0 | 0
84 | FFEQRE0101 | 산업용모니터/LED | 12.1" | EA | 1 | 0 | 0
합 계(원/\, VAT포함) | [6 empty] | 0
* 연간수량: 2022년 10월 ~ 2023년 10월 까지(1년)
* 연간수량은 직전 1년 수량으로, 참고치이며 해당 수량의 금액만큼 매출을 보장하지 않음
* 본원 운영정책에 따라 일부 품목 신설추가, 변경 및 삭제될 수 있음
2023년 월 일
공 고 명 : 의료기기 수리용 부품 및 의료비품 품목별 단가계약 및 물품공급 체결
업 체 주 소 :
상 호 명 : (인)
가톨릭관동대학교 국제성모병원 병원장 귀하